Приложение

к Акту готовности

образовательной организации

Кушвинского городского округа

к 2020/2021 учебному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден 26.06.2018 г. приказ № 226 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 7/02 от 21 марта 2002 г. «О передаче муниципального имущества на праве оперативного управления» |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66-66/017-66/017/660/2015-1535/1 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | ЛИЦЕНЗИЯ № 20072 от 22 июля 2019 г.  срок – бессрочно,; Приложение №1.  Соответствуют  23 мая 2014 г.№ 7931 Свидетельство о государственной аккредитации |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  3) МАОУ СОШ посёлка Азиатская осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам:  Дошкольное образование  - образовательная программа дошкольного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет)  Начальное общее образование   * общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года).   Основное общее образование   * общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); * Адаптированная основная образовательная программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ( умственная отсталост) * Адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) * Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития * Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития   4) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66АО1 № 7931 от 23 мая 2014г.). |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МАОУ СОШ пос. Азиатская на 2019-2023 гг. – имеется. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019 – 2020 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется.  План работы школы на 2020-2021 учебный год. Утвержден 06.07.2020 г. Приказ № 57;согласован на педагогическом совете, утвержден - директором МАОУ СОШ пос. Азиатская |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Всего- 1 уч-е, в том числе с массовым пребыванием людей;  Круглосуточного массового пребывания людей – нет. |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) МАОУ СОШ пос. Азиатская осуществляет образовательную деятельность в одну смену;  2) в первую смену обучаются: 5 классов - комплектов, количество обучающихся - 60 чел.  3) во вторую смену (полный рабочий день) – дошкольники в количестве 25 человек |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность обучающихся чел. – 192 человека;  2) количество классов по комплектованию – 5 классов;  3) планируемое количество обучающихся на момент проверки - 82 чел. (из них – 25 дошкольников)  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – нет;  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся – нет. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  - администрация – 1,5 шт. ед.;  - учителя – 12,72 шт. ед.;  - специалист по кадрам – 0,5 шт. ед.;  - воспитатели – 1.5 шт. ед.;  -младший воспитатель – 1,25 шт. ед.;  - музыкальный руководитель – 0,25 шт. ед.;  - иные работники (МОП) – 7,00 шт. ед.  2) по факту:  - администрация – 1,5 шт. ед.;  - учителя – 12,72 шт. ед.;  - специалист по кадрам – 0,5 шт. ед.;  - воспитатели – 1.5 шт. ед.;  -младший воспитатель – 1,25 шт. ед.;  - музыкальный руководитель – 0,25 шт. ед.;  - иные работники (МОП) – 7,00 шт. ед. |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | Имеются:  - План профилактических мероприятий по пожарной безопасности на 2020 -2021 учебный год.  - План профилактических мероприятий по дорожной безопасности на 2020 -2021 учебный год.  - План мероприятий по профилактике травматизма во время учебных занятий , спортивных мероприятий, туристических походов, общественно полезных работ в 2020– 2021 учебном году.  -Программа профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, защитеих прав и законных интересов на 2020 – 2021 учебный год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт готовности системы водоснабжения и канализации здания от 23.06.2020г.  Акт готовности системы отопления здания от 23.06.2020 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Школа обеспечена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами  Требуется замена. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями, но требуется замена большей части оборудования. Имеются условия для преподавания технического и обслуживающего труда. Преподавание технологии ведётся для мальчиков и девочек раздельно в соответствии с образовательными программами и рабочими программами педагогов по обслуживающему и техническому труду.  Оснащенность в кабинете обслуживающего труда для девочек: электроплита – 1 шт., холодильник – 1 шт., мясорубка – 1 шт., чайник – 1 шт., швейная машина – 4 шт., оверлок – 2 шт., утюг – 1 шт., доска гладильная – 2 шт., манекен – 1 шт., 1 набор для приготовления горячих и холодных блюд, ученические стулья, шкафы – 4 шт.  Оснащенность столярной мастерской: верстак столярный - 3 шт., рубанок – 1 шт., ножницы по металлу – 1 шт., щетка-сметка – 1 шт., напильник плоский – 1 шт., инструменты слесарные (50 предметов), плоскогубцы – 1 шт., электрорубанок – 2 шт., электролобзик – 4 шт., электродрель – 1 шт., печь муфельная– 1 шт |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется физкультурно-спортивный зал.  К организации образовательного процесса готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется спортивное оборудование и инвентарь в исправном состоянии. Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется стадион и спортивная площадка, в хорошем состоянии. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | АКТ о проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале от 12 .02.2020 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов надзорной деятельности –  Акт обследования от 03.июня 2020 г. из 17 пунктов акта выполнены 7.  Выполнены работы по категорированию помещений складского назначения  Имеется сметная документация на выполнение требований пожарной безопасности. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отдела Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучен завхоз (удостоверение № 163-0 от 25.06.2020);  Директор МАОУ СОШ- (удостоверение №162-0 от 25.06.2020 г.)  4) сотрудники проходят обучение,имеется регистрация в журнале.  5) эвакуационные учения проводятся не реже 1 раза в четверть |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеются средства пожаротушения в достаточном количестве.-12 огнетушителей.  Имеется журнал учета средств пожаротушения.  Замена огнетушителей проведена 08.07.2019 г.  Договор № 449 08.07.2019 г.  Очередное взвешивание и проверка состояния проведена 06.07.2020 г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) Имеется АПС, в исправном состоянии (акт проведения тестовых испытаний системы передачи сигнала о возгорании с объекта защиты в подразделения противопожарной службы от 23.04.2015 г.);  2) Акт о вводе в эксплуатацию системы передачи сигнала о возникновении пожара с объекта защиты на пульт 206 пожарной части г. Кушва от 23.04.2015г.  3) договор от 27 марта2020 г. № 2635-2ОП с ООО ИТЦ «СОВА-ОКО»;  4) имеется: СПИ-ОКО-3,  договор на обслуживание от 26.01.2018г. № 2635-18 А/С с ООО ИТЦ «СОВА-ОКО»;  5) Ответственное лицо – рабочий по обслуживанию и ремонту здания Воробьёв А.А.  Имеется акт обследования состояния пожарной сигнализации от 31 марта2020 г.. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Акт 22.07.2020 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Наружное |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Отдел надзорной деятельности КГО ГО В.Тура ГУ МЧС России по Свердловской области 29.07.2014 г. Рег.№ 65470000000-ТО-256 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных предписаний  по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Нет.  Имеется необходимость в приобретении недостающего оборудования пищеблока. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | Имеется подтверждение о прохождении обучения в медицинской книжке.  Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации –  Договор № 06-06/436 от 09 января 2020г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок, обеденный зал;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью: мармит 1-х и 2-х блюд, 6-конфорочная плита, 2 электрокипятильника, машина посудомоечная, хлебопекарная печь, 3 мясорубки настольные, шкаф холодильный, шкаф морозильный, ларь низкотемпературный, столы; лавки деревянные.  3) акты технического контроля соответствия  технологического и холодильного оборудования  паспортным характеристикам от 22.07.2020г.; имеется положение об организации питания в, утверждённое приказом директора № 55/1 от 28.08.2015г.  6) имеется паспорт пищеблока  На каждую категорию питания (льготное питание, платное питание) заключены договора.01.09.2020 г.  Планируемый охват горячим питанием-78чел.- 91,5% от общего количества.  Паспорт пищеблока имеется. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | имеются |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Имеются фильтры для очистки воды. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Договор № 554 от 04.02.2020 г.  АКТ обследования от 04.02.2020 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | Обеспеченность медицинским персоналом ОВП посёлка Азиатская. Имеется соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся с ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» от 09.01.2020 г. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям 13.02.2020г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр сотрудники в соответствии с графиком приостановлен, в связи с коронавирусом.. Флюорографическое обследование сотрудники проходят в соответствии с индивидуальным графиком.- 100% |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), Кнопка экстренного вызова (КЭВ) – в исправном состоянии.  ДОГОВОР № СБ-16/2020.ООО «СОВА-Благодать»,  ДОГОВОР № 2635-20 А/С ООО ПСБ «СОВА-ОКО». |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Договор № 300 от 01.04.2020г .По невооруженной физической охране здания. В дневное время не предусмотрена охрана штатным расписанием.  В ночное время предусмотрена охрана, в штатном расписании – сторож. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | Имеется ограждение в исправном состоянии. АКТ – 17.06.2020 г. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного  в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется система видеонаблюдения . Установлено видеонаблюдение 5 декабря 2016 года. Имеется 8 камер: 2 уличные (над входом в школу и в дошкольную группу) и 6 внутренних (в коридорах и при входе в фойе). Запись ведётся в кабинете директора. ……. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | СКУД; Договор № 99/19ПР от 20 июня 2019 г. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного  в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | Приказ № 64 от 24.07.2020 г  Обучение проводится в соответствии с планом, сотрудники 2 раза в год, обучающиеся 1 раз в четверть. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Освещенность имеется по периметру здания, у входа в здание школы и у проезжей части. В исправном состоянии. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности разработан 31.01.2020 г. г., согласован в:  - отделе администрации по ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами КГО;  - межмуниципальном отделе МВД РФ «Кушвинский»  - отделе УФСБ России по Свердловской обл.  в г. Н.Тагиле |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 24.07.2020 г. литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Образовательная организация имеет доступ к сети Интернет-ПАО «Ростелеком» ,договор  № 2395647 от 10.01.2019 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 21 компьютеров подключены к сети Интернет. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | договор №2395647 от 11.01.2020 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | . - SKYDNS, веб-сервис;  - все (10 шт.) |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт исправности контентной фильтрации 30.07.2019г |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственная – Юсупова Р.Ф. Приказ № 65 от 24.07.2020г. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение  8) наличие лицензии на перевозку пассажиров автобусами | Автобуса нет. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется;  2) паспорт утвержден 30.07.2013 г.;  3) паспорт согласован в ОГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» 31.07.2013 г.;  4) паспорт согласован в администрации Кушвинского городского округа 31.07.2013 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Учебный перекрёсток на 1-ом этаже |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | 1 уголок на 2-ом этаже, на 1-ом и в дошкольной группе; 9 уголков безопасности в кабинетах |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1.Имеется, в исправном состоянии,  2 .Имеется 3 пешеходных переходов.  3. состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части – удовлетворительное. |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 64 от 25.07.2019 г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. зарегистрирован ГКУ «КушвинскийЦЗ» 28.12.2018 г. Внесены изменения и дополнения. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Председатель профкома ,  удостоверение № 1567-0320 от 10.03.2020 г |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации имеется 06.07.2020 № 56 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1. 19 рабочих мест,  2. 19 рабочих мест  3. планируемый срок аттестации 2024 г при наличии финансирования. |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт кровли,(устранение протечек), частичный ремонт фасада школы, косметический ремонт учительской, косметический ремонт пищеблока, столовой, коридора, спортзала. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Имеется перспективный план на ремонтные работы: Замена деревянных оконных рам на ПВХ, ремонт системы канализации, системы водопровода (Бурение скважины для школы, установка автономной отопительной системы). |